| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за январь 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 18 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,55 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,3 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,64 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 3,9 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,34 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,26 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,06 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,41 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за февраль 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 18 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,46 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,1 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,70 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 4,2 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,34 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,26 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,06 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,38 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за март 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 17 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,49 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,3 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,78 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 4,3 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,34 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,23 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,06 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,41 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за апрель 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 17 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,50 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,4 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,87 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 3,7 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,32 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,24 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,06 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,40 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за май 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 17 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,36 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,3 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,74 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 3,8 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,32 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,24 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,06 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,31 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за июнь 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 11 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,27 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,2 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,46 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 3,0 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,32 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,12 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,06 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,18 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за июль 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 50 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,24 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,1 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,59 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 1,5 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,07 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,09 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,06 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,13 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за август 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 80 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,17 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,0 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,50 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 1,8 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,07 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,11 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,05 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,16 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за сентябрь 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 100 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,19 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,0 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,40 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 2,5 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,07 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,10 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,17 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,18 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за октябрь 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 100 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,25 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,1 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,39 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 2,8 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,07 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,11 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,23 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,24 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за ноябрь 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 90 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,31 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,1 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,42 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 2,7 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,09 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,11 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,14 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,31 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |

| Сведения по качеству хоз. питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| подаваемой потребителям города Костомукши |  |  |
| водоочистной станцией за декабрь 2018 года |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив | Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Запах | балл | не более 2 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | 110 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,27 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| Водородный показатель (pH) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,3 |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,49 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 5,0 | 3,0 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| Ион аммония | мг/дм³ | 2,0 | 0,09 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,14 |
| ВЕЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВОДУ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ |
| Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,13 |
| Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | 0,30 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | менее 1 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | Не обнаружено |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | Не обнаружено |
| Качество хоз. питьевой воды, подаваемой потребителям города Костомукши, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 |