## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за январь 2020г.

| Место отбора проб | Наименование показателей качества (средние за месяц) |
| --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность | Цветность | Запах | Вкус и привкус воды |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнар | 0,86 | 130 | 0б | 0б |
| г. Костомукша | не обнар | 0,60 | 140 | 0б | 0б |
| пос. Контокки | не обнар | 0,99 | 160 | 0б | 0б |
| АО «КО» пром. площадка | не обнар | 0,84 | 180 | 0б | 0б |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю (точка № 5) от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено, в распределительной сети у потребителя отклонений от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено.

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за январь  2020г.

дер. Вокнаволок

| Место отбора проб | Наименование показателей качества (средние за месяц) |
| --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность | Цветность | Запах | Вкус и привкус воды |
| Скважина | не обнар | 0,41 | 110 | 0б | 0б |
| В/напорная башня | не обнар | 0,58 | 110 | 0б | 0б |
| Колонка | не обнар | 0,47 | 110 | 0б | 0б |
| ФАП | не обнар | 0,73 | 120 | 0б | 0б |
| Дом престарелых | не обнар | 0,64 | 120 | 0б | 0б |
| Школа | не обнар | 0,59 | 120 | 0б | 0б |
| Детский сад | не обнар | 0,76 | 120 | 0б | 0б |
| Сельский совет | не обнар | 0,67 | 130 | 0б | 0б |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за февраль 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,61 | 13 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,58 | 14 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,56 | 15 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром. Площадка | не обнаружено | 0,76 | 16 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю (точка № 5) от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено, в распределительной сети у потребителя отклонений от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено.

Начальник  лаборатории:                                              Т.А.Мамаева

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за февраль 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,64 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,64 | 11 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,67 | 12 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,55 | 11 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,55 | 11 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 12 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 12 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник лаборатории:                                                               Т.А.Мамаева

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за март 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,51 | 13 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,52 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,52 | 16 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром. Площадка | не обнаружено | 0,41 | 12 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник лаборатории:                                                            Т.А.Мамаева

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за март 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 12 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,55 | 12 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,55 | 12 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 13 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,52 | 11 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,52 | 12 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,52 | 13 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник лаборатории:                                                              Т.А.Мамаева

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за апрель 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,52 | 12 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,52 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,64 | 13 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром. Площадка | не обнаружено | 0,49 | 16 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник лаборатории:                                                            Т.А.Мамаева

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за апрель 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,49 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,38 | 9 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,44 | 9 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,38 | 9 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,41 | 9 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,41 | 9 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,55 | 9 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за май 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,46 | 9 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,47 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,60 | 14 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» | не обнаружено | 0,32 | 15 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник химико-бактериологической лаборатории:                                           Т.А.Мамаева

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за май 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,44 | 10 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,55 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,63 | 8 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,53 | 14 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,47 | 9 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,73 | 10 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,55 | 8 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник химико-бактериологической лаборатории:                                         Т.А.Мамаева

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июнь 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,23 | 8 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,56 | 10 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,54 | 13 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» | не обнаружено | 0,52 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник химико-бактериологической лаборатории:                                           Т.А.Мамаева

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июнь 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,58 | 9 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,58 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,58 | 9 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,58 | 9 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,58 | 10 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,58 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,58 | 9 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,58 | 9 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

Начальник химико-бактериологической лаборатории:                                         Т.А.Мамаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июль 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,60 | 12 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,45 | 9 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,53 | 11 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» | не обнаружено | 0,35 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июль 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,54 | 10 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,40 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,65 | 10 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,74 | 11 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 12 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,54 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,90 | 12 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,75 | 11 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за август 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100 мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,26 | 8 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,48 | 9 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,43 | 11 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 0,41 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за август 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,39 | 10 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,43 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,39 | 9 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,39 | 9 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,53 | 9 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,57 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,57 | 10 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,48 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за сентябрь 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100 мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,87 | 11 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,61 | 11 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,70 | 10 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 0,79 | 8 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за сентябрь 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,57 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 11 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 11 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,87 | 11 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,92 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,92 | 10 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 11 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за октябрь 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100 мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 0,87 | 11 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,80 | 9 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,84 | 9 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 1,04 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за октябрь 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,43 | 9 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,65 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,91 | 9 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 9 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,78 | 9 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,74 | 9 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,74 | 9 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,00 | 9 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за ноябрь 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100 мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 1,07 | 11 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,91 | 12 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,75 | 12 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 0,92 | 12 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

И.о. начальника лаборатории:                                             Радионова Т.Б

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за ноябрь 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,74 | 10 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 11 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 10 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,83 | 10 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,79 | 10 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,78 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,96 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

И.о.начальника                                                                 Т.Б.Радионова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за декабрь 2020г.

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100 мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 1,30 | 12 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,89 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,52 | 11 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 0,87 | 12 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за декабрь 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено |  |  | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,66 | 10 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,48 | 10 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,78 | 10 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,87 | 10 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 9 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,70 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,87 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,79 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,83 | 9 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено