МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за январь 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100 мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 1,22 | 14 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 1,22 | 15 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 1,18 | 17 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 0,87 | 18 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за январь 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,78 | 15 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,52 | 9 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,96 | 9 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,00 | 10 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,83 | 10 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,83 | 11 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,74 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,00 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,17 | 12 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,91 | 13 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за февраль 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100 мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 1,13 | 14 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 0,87 | 16 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,91 | 18 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 1,03 | 17 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за февраль 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | - | - | - | - |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,63 | 9 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,44 | 8 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,40 | 9 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,34 | 7 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,36 | 9 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,36 | 9 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,22 | 8 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,22 | 8 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,38 | 9 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за март 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода, выходящая с ВОС т. № 5 | не обнаружено | 1,43 | 20 | 0 | 0 |
| г. Костомукша | не обнаружено | 1,25 | 16 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 1,18 | 18 | 0 | 0 |
| АО «КО» пром.площадка | не обнаружено | 1,30 | 19 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за март 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 1,34 | 11 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 1,16 | 11 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,07 | 11 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,11 | 11 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,94 | 11 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,67 | 11 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,07 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,76 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,94 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,07 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за апрель 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,89 | 18 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения г. Костомукша | не обнаружено | 0,98 | 18 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,61 | 19 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 1,32 | 18 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за апрель 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | - | - | - | - |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,18 | 17 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,21 | 13 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,10 | 13 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,18 | 11 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,23 | 12 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,23 | 12 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,14 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | - | - | - | - |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,10 | 12 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за май 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,62 | 10 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0,54 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0,45 | 10 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0,78 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за май 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | - | - | - | - |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,18 | 7 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,45 | 9 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,32 | 8 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,32 | 8 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,54 | 8 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,54 | 8 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,23 | 8 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,27 | 7 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,18 | 18 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июнь 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,98 | 12 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0,78 | 11 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 1,28 | 9 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0,54 | 14 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июнь 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | 0,59 | 9 | 0 | 0 |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,71 | 9 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,27 | 11 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,32 | 10 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,54 | 8 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,32 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,09 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,36 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,45 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,45 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июль 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,28 | 11 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0.57 | 10 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0.57 | 10 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0.62 | 11 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за июль 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | - | - | - | - |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 10 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 10 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 10 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,14 | 10 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,47 | 10 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,29 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,29 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,29 | 10 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за август 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,20 | 11 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0.40 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0.34 | 11 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0.92 | 14 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за август 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | - | - | - | - |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 14 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,33 | 14 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 13 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,28 | 14 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 13 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 14 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,14 | 14 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 14 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 13 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за сентябрь 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,14 | 13 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0.27 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0.19 | 9 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0.43 | 13 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за сентябрь 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | 0,28 | 10 | 0 | 0 |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,14 | 14 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 15 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 14 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 14 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 14 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 14 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,28 | 15 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 14 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,28 | 15 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за октябрь 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,12 | 12 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0.27 | 13 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0.15 | 10 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0.28 | 12 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за октябрь 2020г.

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ в 100мл | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (1 раз в квартал) | не обнаружено | 0,43 | 9 | 0 | 0 |
| Водонапорная башня (1 раз в месяц) | не обнаружено | 0,65 | 10 | 0 | 0 |
| Колонка (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,91 | 9 | 0 | 0 |
| ФАП (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 9 | 0 | 0 |
| Дом престарелых (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,78 | 9 | 0 | 0 |
| Школа (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,74 | 9 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,74 | 9 | 0 | 0 |
| Сельский совет (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1,00 | 9 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за ноябрь 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,14 | 13 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0.32 | 14 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0.31 | 12 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0.38 | 15 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за ноябрь 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ, ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | - | - | - | - | - |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,09 | 12 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,28 | 12 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,09 | 13 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,28 | 12 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,28 | 11 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,14 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,23 | 12 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,23 | 12 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за декабрь 2021года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0,36 | 13 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0.42 | 15 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0.31 | 17 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 1.35 | 18 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за декабрь 2021года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ, ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | 0.65 | 12 | 0 | 0 |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 0,39 | 11 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,41 | 12 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,36 | 11 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,42 | 11 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,39 | 11 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,41 | 11 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,35 | 13 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,39 | 14 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,43 | 13 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено