МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за январь 2022года

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ,ОМЧ | Мутность воды | Цветность воды, град | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения (после резервуара чистой воды) | не обнаружено | 0.70 | 15 | 0 | 0 |
| Питьевая вода в распределительной водопроводной сети централизованной системы водоснабжения | не обнаружено | 0.62 | 16 | 0 | 0 |
| пос. Контокки | не обнаружено | 0.37 | 18 | 0 | 0 |
| АО «Карельский окатыш» (Рудоуправление,Управление) | не обнаружено | 0.79 | 17 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРВОДОКАНАЛ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Химико-бактериологическая лаборатория (участок ВОС)

## СПРАВКА

физико-химических показателей качества

хозяйственно - питьевой воды за январь 2022года

деревня Вокнаволок

Наименование показателей качества (средние за месяц)

| Место отбора проб, периодичность | Микробиологические показатели | Органолептические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | ОКБ, ТКБ, ОМЧ | Мутность воды, ЕМФ | Цветность воды, градус | Оценка интенсивности запаха, балл | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| Скважина (4 пробы по сезонам года) | не обнаружено | 1.11 | 17 | 0 | 0 |
| Вода перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) (1 проба в месяц) | не обнаружено | 1.02 | 17 | 0 | 0 |
| Дом деревни (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0.28 | 13 | 0 | 0 |
| РБ№1 ФАП деревня Вокнаволок (2 раза в месяц) | не обнаружено | 1.16 | 15 | 0 | 0 |
| Дом временного проживания (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,61 | 15 | 0 | 0 |
| МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,19 | 14 | 0 | 0 |
| Детский сад (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,46 | 13 | 0 | 0 |
| Колонка №3 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,74 | 18 | 0 | 0 |
| Колонка №5 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,47 | 13 | 0 | 0 |
| Колонка №6 (2 раза в месяц) | не обнаружено | 0,24 | 15 | 0 | 0 |

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды выполнена в полном объеме, отклонений по качеству питьевой воды подаваемой потребителю и у потребителя  от норматива СанПиН 1.2.3685-21(раздел III) не выявлено